# Как выбрать огнетушитель для дома

Одной из причин возникновения пожаров является отсутствие в квартире или частном доме устройства индивидуальной борьбы с огнем. Часто мелкое локальное возгорание, возникшее в помещении, не удается потушить по причине отсутствия средств пожаротушения. Как правило, до 90 % бытовых возгораний эффективно устраняются с помощью обычного огнетушителя небольшой емкости.

## Какой тип огнетушителя выбрать?

Какой огнетушитель для дома лучше выбрать надо решать с учетом особенностей объекта применения, условий хранения, обеспечения безопасности для людей и домашних животных. К числу устройств, подходящих для использования в пределах жилой зоны, можно отнести следующие типы приборов:

- углекислотные огнетушители;

- порошковые конструкции;

- воздушно-эмульсионные;

- воздушно-пенные и водно-пенные изделия.

Все устройства по-своему эффективны и относительно безопасны. Внимательно изучив свойства и характеристики каждого из них, вы сделаете выбор в пользу оптимального варианта.
✎ Огнетушитель с ОТВ на основе двуокиси углерода

Углекислотный огнетушитель (ОУ) идеально подходит для использования в доме или квартире. В качестве основы действующего вещества используется двуокись или диоксид углерода. В преимущества этого типа входят:

- высокая эффективность на первоначальных стадиях возгорания;

- относительно небольшой размер основных моделей, подходящих для применения в жилой квартире

- полное отсутствие следов воздействия ОТВ;

- прочная конструкция корпуса;

- не требует специальной подготовки для применения.

ОУ имеет и недостатки, заключающиеся в следующем:

- обладает относительно большой массой;

- после применения необходимо проветрить помещение, использование влияет на количество кислорода в квартире и на повышение уровня газа на основе углерода;

- относительно высокая стоимость;

- возможность получить в ходе применения термическую травму: температура ОТВ достигает -70 °С.

Сразу следует сказать, что недостатки этого прибора на фоне его достоинств можно отнести к несущественным. Устройство эффективно в борьбе с возгораниями бытовой и кухонной техники, находящейся под напряжением. Дополнительным достоинством изделия является его действенность на начальной стадии тушения пожара. Установить прибор можно на стене помещения с помощью специального кронштейна.

### ✎ Достоинства огнетушителя порошкового типа

Порошковый огнетушитель (ОП)– это самый распространенный вид средств тушения пожара. Имеет ряд неоспоримых преимуществ, но не лишен и недостатков. К достоинствам изделия следует отнести:

- низкая цена прибора;

- достаточно высокая эффективность действия против пожаров различной классификации;

- небольшая масса огнетушителя;

- простота использования.

Главным недостатком устройства являются свойства его ОТВ. Состав тушащего вещества способен привести в негодность не только воспламенившиеся домашние вещи, но и весь интерьер квартиры. Особенно беспощаден порошок в отношении расплавившихся полимеров и металлов, в поверхность которых он въедается намертво.

Влияние ОТВ на состояние здоровья человека относительно небольшое. Разговоры о потенциальной опасности тушащего вещества не учитывают сравнения с эффективностью устройства. Недостаточная эффективность против тлеющих горючих веществ компенсируется сильным первоначальным воздействием струи ОТВ. Сбив основное пламя пожара, вы получите возможность бороться с тлеющими источниками с помощью обычной воды.
✎ Водные и водно-пенные огнетушители

Безопасный и экологически чистый тип огнетушащего устройства. Устройство применяется достаточно давно, его использование актуально и сегодня. Современные воздушно-пенные огнетушители (ОВП) этого типа способны эффективно бороться с пожарами различного класса. Прибор имеет следующие достоинства:

- невысокая цена;

- безопасен для человека и домашних животных, не наносит серьезного вреда домашнему интерьеру;

- не требует специальной подготовки для применения;

- относительно эффективен по отношению к большей части возгораний.

К числу недостатков устройства следует отнести опасность применения в случае возгорания электрических приборов, находящихся под напряжением. Не рекомендуется содержать изделие в неотапливаемом помещении, где температура опускается ниже 0 °С. В условиях отрицательных температурных значений допустимо хранить лишь приборы, в ОТВ которых содержатся специальные добавки-антифризы. В этом случае устройство выдерживает воздействие температур до -30 °С.

### ✎ Воздушно-эмульсионный огнетушитель

Это устройство является относительно новым и только осваивается в качестве прибора, находящего массовое применение. Главным препятствием на пути широкого использования этого изделия является его высокая цена. В остальном ВЭО имеет следующие достоинства: 
эффективен против большинства классов пожара;

- глубокая проникающая способность ОТВ;

- имеет небольшой вес в сочетании с малыми габаритами и высокой эффективностью;

- безопасен для здоровья человека и домашних животных;

- прост и удобен в применении.

При использовании эмульсия огнетушащего вещества покрывает тонким слоем горящую поверхность, обеспечивая охлаждение вещества и предотвращая доступ окислителя. Воздушно-эмульсионные огнетушители обладают высокой эффективностью применения по сравнению с большинством образцов других типов.

## Хранение огнетушителя в условиях квартиры

Рассмотрев все характеристики устройств, несложно найти подходящий огнетушитель для дома. Как выбрать прибор, оптимально отвечающий потребностям объекта, – это только часть задачи. Важно организовать оптимальное хранение этого изделия. Для этого следует:

- подобрать оптимальное место размещения, где будет обеспечена оперативность применения в случае ЧП;

- если дом обладает большой площадью, то стоит оснастить устройством каждый этаж и каждый удаленный участок строения;

- на прибор не должны воздействовать источники тепла и солнечные лучи;

- место должно быть открытым, не мешать передвижению людей и обеспечивать удобство применения;

- не следует увлекаться габаритными и тяжелыми изделиями, главное, чтобы все члены семьи были способны применить огнетушитель.

В процессе хранения нельзя забывать о регулярных осмотрах устройства и своевременном прохождении ТО. В случае необходимости следует проводить перезарядку устройства.

Заместитель начальника ПЧ-121 по охране Болотнинского района                 И.Ф. Козловский